## Inventario
INVENTARIO
Situación de plantas no registradas en el SISBA | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Id de planta según datos del SISBA | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Estado | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Municipio | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Regional | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Localidad | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Nombre de la Potabilizadora | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Título de asignación de la fuente de abastecimiento | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Longitud |  |  | Latitud |  |  | Altitud | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Año de Construcción | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Año de inicio de Operación | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Estatus | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Capacidad Instalada (l/s) | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Caudal Tratado (l/s) | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Motivos por los cuales esta fuera de operación | Requiere rehabilitación | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Monto aproximado | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Habitantes Beneficiados | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Origen del Agua | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Parametros detectados fuera de la norma en la fuente de abastecimiento | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Proceso de tratamiento de la potabilizadora | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Descripción del tren de Tratamiento | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Tipo de proceso (convencional o patente) | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Contaminantes que remueve el sistema de tratammiento (Parámetro) | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Porcentaje de remoción del contaminante (%) | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | % de agua de rechazo | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Destino del agua de rechazo | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Responsable de la Operación (organismo operador) | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Costo de operación (Promedio mensual) | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Costo de mantenimiento ($promedio mensual) | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Consumo de energía eéctrica (Kwh promedio mensual) | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Costo de energía eléctrica ($ mensual) | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Cuenta con medidor de flujo | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Cantidad de lodo producido | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Calidad de lodo producido | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Disposición del lodo producido | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Inversión de Construcción y/o rehabilitaciones realizadas | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Porcentaje de inversión Federal | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Porcentajes de inversion de contraparte | Valor del campo Cuenta con información=1 | Fuente de financiamiento | Valor del campo Cuenta con información=1 Sin información=0 | Programa Federal de financiamiento
[16 empty] | Grados de longitud | Minutos de longitud | Segundos de longitud | Grados de latitud | Minutos de latitud | Segundos de latitud
| 1 | 249 | 1 | SINALOA | 1 | Mocorito | 1 | Pacifico Norte | 1 | Guamuchilera Segunda | 1 | La Guamuchilera | 1 | 03SIN113311/10HCGR99 | 1 | 107°44´45.0" |  |  | 24°57´06.0" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | En operación | 1 | 8 EN SISBA TIENE 50 | 1 | 8 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3231 | 1 | CANAL DE RIEGO | 1 | Anotar Parámetro y concentración | 1 | SEDIMENTACION-FILTRACION-DESINFECCION | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO | 0 | 25000 |  | 20000 | 1 | 93631 | 1 | 12651 | 1 | NO | 1 | 0 | 1 | De acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002 Tipo: excelente o bueno Clase: A, B o C O no se identifica |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 1 | 250 | 1 | SINALOA | 1 | Mocorito | 1 | Pacifico Norte | 1 | Melchor Ocampo | 1 | Melchor Ocampo | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 1 | 643 | 1 | SINALOA | 1 | Mocorito | 1 | Pacifico Norte | 1 | Potrero de los Sánchez (Estación Techa) | 1 | Potrero de Los Sánchez | 1 | 03SIN110520/10HCGR98 | 1 | 107°54´00.00" |  |  | 25°06´34.0" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | En operación | 1 | 6 EN SISBA TIENE 20 | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1205 | 1 | CANAL DE RIEGO | 0 |  | 1 | SEDIMENTACION-FILTRACION-DESINFECCION | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO | 0 | 25000 |  | 20000 | 1 | 66789 | 1 | 6783 |  | NO |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 1 | 768 | 1 | SINALOA | 1 | Mocorito | 1 | Pacifico Norte | 1 | Zapotillo | 1 | Zapotillo | 1 | 03SIN110521/10HCGR98 | 1 | 107°50´20.0" |  |  | 25°05´24.0" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | En operación | 1 | 4 EN SISBA TIENE 5 | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 680 | 1 | CANAL DE RIEGO | 0 |  | 1 | SEDIMENTACION-FILTRACION-DESINFECCION | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO | 0 | 25000 |  | 20000 | 1 | 4310 | 1 | 21353 |  | NO |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2´320,492.20 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SINALOA |  | Mocorito |  | Pacifico Norte |  | Mocorito |  | Mocorito |  |  |  | 107´91´08´90" |  |  | 25´48´08´15 |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | En operación |  | 30 |  | 30 | [6 empty] | 5426 |  | RIO MOCORITO |  |  |  | SEDIMENTACION-FILTRACION-DESINFECCION | [13 empty] | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO |  | 80000 |  | 150000 |  | 60 |  | 7000 |  | NO | [9 empty] | 7451469.89
NOTA |  | NO CONTAMOS CON INFORMACION DE LA PLANTA DE MLCHOR OCAMPO YA QUE NO ES ADMINISTRADA POR LA JMAPAM ES AUTOADMINISTRADA
Note on A2: Potabilización y Tratamiento: En caso de las plantas no identificadas en el SISBA, mencionar la situación: 1. Existe y debe registrarse en el SISBA 2. No existe 3. Se encuentra duplicada 3. No se tiene información
Note on B2: Potabilización y Tratamiento: Si se cuenta con la información solicitada de la columna que sigue, colocar el número 1, caso contrario 0.
Note on O2: Potabilización y Tratamiento: Colocar el número del titulo, no el nombre.
Note on V2: Potabilización y Tratamiento: Colocar exactamente la ubicación de la planta. En caso contrario colocar la ubicación de la localidad.
Note on AH2: Potabilización y Tratamiento: Solo aplica para los casos en que las plantas esten fuera de operación.